CNAS体系多维表构建方案

# CNAS管理体系多维表构建方案

## 一、现有体系诊断

### 文件层级结构（已具备）

一级文件：11份附件 + B4CLAF-QM-01 质量手册

二级文件：QP-001 ~ QP-032 共32份程序文件，覆盖CNAS-CL01全要素（4.1~8.9）

四级文件：80+份记录模板（R01~Rxx）

三级文件：操作指导书/SOP，待补充

### 现有跟进表的瓶颈

扁平化：86条记录堆在一张表里，按章节号排列，人看了记不住主线

缺少关联：表单和程序文件、实际运行数据之间没有建立连接

被动跟踪：只有"完成情况"，缺少预警、统计、趋势分析

没有主线视角：人员看到的内容和设备管理员看到的一样，职责边界模糊

## 二、多维表核心设计理念

### 从"文件树"到"业务流"

CNAS体系本质是围绕资源和过程两条线运转：

资源线：人、机、料、法、环（6.2~6.6）

过程线：合同评审→方法确认→样品管理→检测执行→报告发放→客户反馈（7.1~7.11）

治理线：文件控制、内审、管评、不符合/纠正措施、风险机遇（8.3~8.9）

### 5条主线架构

| 主线 | 数据表 | 对应CNAS章节 | 管理意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员主线 | 人员资质管理 | 6.2人员 | 谁在岗、能做什么、培训够了没、监督覆盖谁 |
| 设备主线 | 设备生命周期 | 6.4设备+6.5计量溯源 | 设备在哪、状态如何、下次校准什么时候、期间核查做了没 |
| 质量控制主线 | 质量活动管理 | 7.7结果有效性+8.8内审+8.9管评 | 质控计划是否按时执行、能力验证结果、内审发现闭环率 |
| 检测业务主线 | 检测项目/案子管理 | 7.1~7.5检测全流程 | 从申请到报告的全流程跟踪、方法确认状态、样品流转 |
| 体系文件主线 | 文件控制 | 8.3文件控制+8.4记录控制 | 文件版本、分发回收、修订历史、作废记录 |

## 三、6张核心数据表详细设计

### 表一：人员资质管理

回答的问题：我们有哪些人、各有什么资质、能力是否持续满足

核心字段：

人员姓名、工号、岗位、所属部门

授权检测领域（关联检测能力范围表）

授权设备（关联设备台账表）

资格证书（附件）

年度培训计划 / 已完成培训

监督人 / 监督记录（关联监督记录表）

人员能力监控结果（合格/待提升/暂停授权）

下次监督日期

关键视图：

"授权到期预警"：下次监督日期 < 30天

"待培训人员"：年度培训计划 ≠ 已完成培训

"监督员看板"：按监督人分组

### 表二：设备生命周期管理

回答的问题：设备全生命周期状态，校准、维护、核查是否到位

核心字段：

设备编号、名称、型号、制造商、资产标签、存放位置

责任人、设备状态（在用/停用/报废/维修中/外出）

验收日期、启用日期

校准周期、上次校准日期、下次校准日期、校准机构、校准结果

期间核查周期、上次期间核查、下次期间核查、核查结果

维护计划 / 维护记录（关联维护记录表）

关联程序文件（超链接→QP-008/009/010/011）

关联记录模板（超链接→R01~R08）

设备操作SOP（超链接→三级文件）

历史模板引用（超链接→预留）

关键视图：

"30天内到期校准" / "期间核查到期" / "设备外出跟踪" / "校准预警总览"

### 表三：质量活动管理

回答的问题：质量控制活动执行得怎么样、内审发现改完了没、管评决议落地了没

包含3个子表：

#### A. 质量控制计划

质控类型：实验室间比对/能力验证/留样再测/加标回收/人员比对/设备比对/平行样/控制图

年度、计划执行日期、实际执行日期

涉及检测项目、负责人、执行状态

结果评价（满意/不满意/可疑）

不满意→自动关联"不符合/纠正措施"表

关联程序文件：QP-019、QP-020

#### B. 内部审核

审核年度、轮次、日期、审核组长、审核员

受审核部门、不符合项数量、不符合项（关联NC表）

审核状态、内审报告

关联程序文件：QP-030 / 关联记录模板：R01~R06

#### C. 管理评审

评审年度、计划日期、实际日期、主持人、参与人员

输入材料清单（复选框）、输出决议、改进事项

改进完成率（公式）、评审状态

关联程序文件：QP-031 / 关联记录模板：R01~R03

### 表四：检测业务管理（案子全流程）

回答的问题：每个检测案子走到哪一步了、方法确认了吗、样品在哪、报告出了没

核心字段：

项目编号（自动生成）、客户名称、项目名称

申请日期、检测领域、检测方法、方法确认状态

样品名称、数量、接收日期、样品状态（待检/在检/检毕/留样/已处置）

检测人员、复核人员

检测进度（申请→评审→样品接收→检测执行→数据复核→报告编制→审批→发放）

计划完成日期、实际完成日期

报告编号、报告状态（编制中/待审批/已批准/已发放/已更改）

客户满意度

关联程序文件（超链接→QP-013/014/015/016/018/021）

关联记录模板（超链接→试验申请单、合同评审、样品登记表等）

历史模板引用（预留）

关键视图：

"我的待办检测" / "超期案子" / "待审批报告" / "客户看板"

### 表五：文件控制管理

回答的问题：文件现在是什么版本、谁手里有、上次什么时候评审的、作废的文件去哪了

核心字段：

文件编号、文件名称、文件层级（一级手册/二级程序/三级SOP/四级记录）

对应CNAS章节（4.1~8.9全要素）

当前版本、生效日期、编制人/审核人/批准人

分发范围、文件状态（现行有效/修订中/废止/待发布）

下次评审日期

修订历史（关联子表）

文件链接（超链接→云盘文件）

作废文件（超链接→作废版本）

历史模板引用（预留）

关键视图：

"待评审文件"（下次评审<30天）/ "修订中文件" / "按章节浏览"

### 表六：不符合/纠正措施（通用闭环表）

回答的问题：所有发现的问题都改完了没、哪些超期了

核心字段：

不符合编号（自动生成 NC-YYYY-NNN）

来源类型：内审/管评/日常监督/客户投诉/能力验证不满意/外部评审/自我发现

来源活动（关联内审/管评/质控活动）

发现日期、责任部门、责任人

不符合描述、原因分析、纠正措施

计划完成日期、实际完成日期、验证人、验证结果

闭环状态：待分析/措施制定中/实施中/待验证/已关闭

关联程序文件：QP-024、QP-029

关键视图：

"我的待办" / "超期未关闭" / "按来源统计" / "闭环率仪表盘"

## 四、表间关联关系图

Plain Text 人员资质管理 ←──→ 检测业务管理（检测人员、复核人员） ↕ ↕ 监督记录 ←───────→ 质量活动管理（质控负责人、内审员） ↕ ↕ 设备生命周期 ←──→ 检测业务管理（检测设备） ↕ ↕ 校准/维护 ←──────→ 不符合/纠正措施（校准不合格→NC） ↕ ↕ 文件控制管理 ←──→ 全部业务表（每个活动链接对应QP）

## 五、5条主线——面向不同角色的理解框架

### 对人员管理员

主线：人员是资源，资质是凭证，监督是保障

### 对设备管理员

主线：设备状态决定检测能力边界

### 对质量负责人

主线：质量活动不是填表，是证据链

### 对检测人员

主线：案子从进门到出门的全流程

### 对文件管理员

主线：文件是活的，有生命周期

## 六、历史模板引用列设计

每张业务表预留以下字段：

| 字段名 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 历史模板V1.0 | 超链接 | 第一批上传的历史模板 |
| 历史模板V1.1 | 超链接 | 修订后的历史模板 |
| 历史模板V2.0 | 超链接 | 定稿版历史模板 |
| 历史备注 | 多行文本 | 记录模板变更原因和使用经验 |

上传历史模板时，直接把云盘链接填到对应版本列。不常用的版本列可以在视图中隐藏。

## 七、实施路线图

### 第一步：建基础（本周）

创建多维表Base，建立6张核心表

先把"文件控制管理"表填起来——将现有的86条记录和32份QP、80+份R表全部录入，建立文件索引

配置字段、视图、关联关系

### 第二步：填数据（2周）

从QP-008-R03设备台账.xlsx导入设备数据

录入现有人员信息

建立检测能力范围清单

录入2026年质量活动计划（质控、内审、管评）

### 第三步：跑流程（持续）

新案子从"检测业务管理"表开始走流程

校准、维护、核查到期自动预警

不符合项统一进"不符合/纠正措施"表闭环

### 第四步：进化（季度回顾）

每季度Review视图配置，删掉没人用的view

根据实际运行调整字段

积累数据后增加仪表盘做趋势分析

## 八、与现有AI测试管理Base的关系

你已有的AI测试管理Base（KAPBbKWybaNuuTsddzJcDhIunKf）主要面向项目测试执行，而这套CNAS体系管理Base面向实验室合规运营。

|  | CNAS体系Base | AI测试管理Base |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 管"实验室能不能运转" | 管"具体测试项目怎么执行" |
| 核心 | 人、设备、文件、质量活动 | 测试计划、SOP、缺陷、报告 |
| 用户 | 质量负责人、文件管理员、设备管理员 | 测试工程师、项目经理 |

建议：两套Base分开，但在"检测业务管理"表中用超链接字段链接到AI测试管理Base的对应项目，实现"合规层→执行层"穿透。

文档生成时间：2026-04-27适用对象：CNAS实验室管理体系（ISO/IEC 17025:2017 / CNAS-CL01）